|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
|   | Форма №8 |
|   |   |
|   |   |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   |   |
|   | ( назва організації, що затверджує ) |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **На** 1 |
|   |   |
| Умови виконання робіт  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Копання ям для стоякiв i стовпiв вручну без крiплень, зукосами, глибиною до 1,5 м, група грунтiв 2 | м3 | 10,644 |   |
| 2 | Установлення залiзобетонних опор контактної мережiмасою до 1,5 т з бурiнням котлованiв пiд монолiтнiфундаменти у грунтах 2 групи, глибина бурiння 2 м | опора | 4 |   |
| 3 | Улаштування залiзобетонних фундаментiв загальногопризначення пiд колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В20 (М 250), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 18,072 |   |
| 4 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,311 |   |
| 5 | Монтаж прогонiв під горизонтальну опалубку | т | 0,93824 |   |
| 6 | Улаштування фундаментних плит залiзобетоннихплоских /бетон важкий В 22,5 (М300), крупнiстьзаповнювача 20-40мм/ | м3 | 16 |   |
| 7 | Виготовлення гратчастих конструкцiй [стояки, опори,ферми та iн.] | т | 10,12 |   |
| 8 | Улаштування бетонних сходiв на стальних косоурах | м2 | 14,4 |   |
| 9 | Монтаж каркасiв одноповерхових виробничих будiвельодно- i багатопрогонових без лiхтарiв прогоном до 24 м,висотою до 15 м без кранiв | т | 10,5248 |   |
| 10 | Грунтування металевих поверхонь за один разгрунтовкою ГФ-021 | м2 | 346 |   |
| 11 | Фарбування металевих погрунтованих поверхоньемаллю ПФ-115 | м2 | 346 |   |
| 12 | Облицювання периметру профiльованим листом | м2 | 48 |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |
|   |   |   |   |   |   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* |