|  |
| --- |
| Комплексний благоустрій парку «Юність»  |
|   |
| **Форма № 5а** |
| **Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку** |
| **вартості об'єкта будівництва** |
| №п/п | Шифр ресурсу | Найменування  | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна заодиницю, грн. | у тому числі: |
| відпускнаціна, грн. | транспортнаскладова, грн. | Заготівель-но-склад-ські вит-рати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **I. Витрати труда** |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 1 |  Витрати труда робітників-будівельників | люд.-год. | 475,41 | 66,12 |   |   |   |
| 2 |   |  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- будівельниками | розряд | 3,5 |   |   |   |   |
| 3 |   |  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  обслуговуванням машин | люд.-год. | 76,19 | 90,21 |   |   |   |
| 4 |   |  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  та обслуговуванням машин | розряд | 5,7 |   |   |   |   |
| 5 |   |  Витрати труда робітників, заробітна плата яких  враховується.в складі: |   |   |   |   |   |   |
| 5.1 |   |  загальновиробничих витрат | люд.-год. | 51,67 | 108,97 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  Разом загальна кошторисна трудомісткість | люд.-год. | 603,27 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  Середній розряд робіт | розряд | 3,5 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **II. Будівельні машини і механізми** |   |   |   |   |   |   |
| 6 | СН201-312 | Трактори на гусеничному ходу, потужнiсть 79 кВт [108 к.с.] | маш-год | 0,208 | 367,47 |   |   |   |
| 7 | СН202-1141 | Крани на автомобiльному ходу, вантажопiдйомнiсть 10 т | маш-год | 45,4768 | 386,32 |   |   |   |
| 8 | СН206-248 | Екскаватори одноковшеві дизельнi на гусеничному ходу,мiсткiсть ковша 0,65 м3 | маш-год | 1,124 | 453,79 |   |   |   |
| 9 | СН207-316 | Скрепери причiпнi [з гусеничним трактором], мiсткiстьковша 3,0 м3 | маш-год | 0,192 | 338,46 |   |   |   |
| 10 | СН212-202 | Автогрейдери середнього типу, потужнiсть 99 кВт [135 к.с.] | маш-год | 3,47 | 585,81 |   |   |   |
| 11 | СН212-701 | Котки дорожнi причiпнi кулачковi, маса 8 т | маш-год | 0,326 | 42,20 |   |   |   |
| 12 | СН212-906 | Котки дорожнi самохiднi вібраційні гладковальцеві, маса 8 т | маш-год | 0,72 | 278,43 |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13 | СН212-1601 | Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 6000 л | маш-год | 0,07 | 463,56 |   |   |   |
| 14 | СН233-345 | Прес-ножицi комбiнованi | маш-год | 0,04968 | 46,76 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **III. Будiвельнi машини, врахованi в складi****загальновиробничих витрат** |   |   |   |   |   |   |
| 15 | СН209-1400 | Розпушувачi причiпнi [без трактора] | маш-год | 0,016 |   |   |   |   |
| 16 | СН211-101 | Баддi, мiсткiсть 2 м3 | маш-год | 0,3708 |   |   |   |   |
| 17 | СН270-117 | Вiбратори глибиннi | маш-год | 0,252 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції** |   |   |   |   |   |   |
| 18 | С111-175 | Цвяхи будiвельнi з конiчною головкою 4,0х100 мм | т | 0,000252 | 19555,06 | 19031,92 | 139,71 | 383,43 |
| 19 | С111-253 | Вапно будiвельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 0,000324 | 2301,06 | 2090,94 | 165,00 | 45,12 |
| 20 | С111-816 | Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначеннясвiтлий, дiаметр 1,1 мм | т | 0,000168 | 29036,43 | 28354,62 | 112,47 | 569,34 |
| 21 | С111-818-1 | Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначеннясвiтлий, дiаметр 4,0 мм | т | 0,000306 | 20723,91 | 20205,09 | 112,47 | 406,35 |
| 22 | С111-1305 | Портландцемент загальнобудiвельного призначеннябездобавковий, марка 400 | т | 0,042 | 2219,07 | 2039,82 | 135,74 | 43,51 |
| 23 | С111-1757 | Рядно | м2 | 1,836 | 51,75 | 50,69 | 0,05 | 1,01 |
| 24 | +&С111-1780-4-У | Сітка 4ВрI [100х100мм] | т | 0,054 | 20514,72 | 20000,00 | 112,47 | 402,25 |
| 25 | С112-61 | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм i бiльше, III сорт | м3 | 0,00492 | 4076,62 | 3913,07 | 83,62 | 79,93 |
| 26 | С123-514-У | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм | м2 | 0,40824 | 334,01 | 325,54 | 1,92 | 6,55 |
| 27 | С142-10-2 | Вода | м3 | 0,30529 | 24,26 | 24,26 |  -  |  -  |
| 28 | +С1416-8684варіант 1 | Каменi бортовi, 100.20.8  | шт | 30 | 142,28 | 110,00 | 29,49 | 2,79 |
| 29 | +С1421-9641варіант 1 | Сумiшi пiщано-гравiйнi для будiвельних робiт, розмiр зеренпонад 0 до 20 мм | м3 | 6,35 | 486,69 | 226,00 | 251,15 | 9,54 |
| 30 | +С1421-10634 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 1,09 | 360,38 | 180,00 | 173,31 | 7,07 |
| 31 | С1424-11600 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200],крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 2,748 | 1689,62 | 1375,55 | 280,94 | 33,13 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Енергоносiї машин, врахованих в складiзагальновиробничих витрат |   |   |   |   |   |   |
| 32 | С1999-9001 | Електроенергiя | кВт-год | 0,0529 |  -  |  -  |   |   |
| 33 | С1999-9005 | Мастильнi матерiали | кг | 0,0025 | 73,05 | 73,05 |   |   |
|   |   | **V. Устаткування** |   |   |   |   |   |   |
| 34 | +550101-5варіант 6 | Барбекю | шт | 4 | 9873,07 | 9500,00 | 285,00 | 88,07 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 35 | +550101-76варіант 3 | Лавка для стола | шт | 16 | 5196,35 | 5000,00 | 150,00 | 46,35 |
| 36 | +550101-76варіант 5 | Столи для відпочинку | шт | 8 | 11951,61 | 11500,00 | 345,00 | 106,61 |
| 37 | +550101-77варіант 1 | Урна для сміття | шт | 16 | 2078,54 | 2000,00 | 60,00 | 18,54 |
|   |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. |
| Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. |
|  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 вересня 2020 p. |
|   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|   |